生体消毒薬の有効性評価指針：手術野消毒　2013（案）

日本環境感染学会　消毒薬評価委員会

はじめに

欧米においては生体消毒薬の有効性および安全性に関する評価方法についての公的標準的試験方法が策定されており、新たな製品の臨床使用認可申請の基準となっている。これらの公的標準的試験法に基づく評価資料は、臨床現場での生体消毒薬使用に際しても、信頼性の高い情報として活用され、医療関連感染症の予防ならびに制圧に大いに役立っている。

一方、我が国においては、欧米のような生体消毒薬の有効性および安全性に関する公的標準的評価方法はいまだ策定されておらず、統一されていない種々の試験方法で評価されているのが現状である。

日本における生体消毒薬評価方法標準化を目的として、日本環境感染学会は、日本環境感染学会 生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生 2011（案）を手指衛生の標準化のために提案した。ここに提案する日本環境感染学会 生体消毒薬の有効性評価指針：手術野消毒 2013（案）は、手術部位に用いる生体消毒薬の評価方法標準化を目的としたものであり、日本における生体消毒薬全体の評価方法の標準化を目指すものとする。

- 標準試験法に関する基本的方針

生体消毒薬の試験方法としては、欧州とアメリカ合衆国とで2つの流れがあることを勘案し、製品の使用目的（用法）および期待される効果などに応じて、欧州標準化委員会European Committee for Standardization/Comite Europeen de Normalisation（CEN）の欧州連合欧州規格European Union-European Norm（EU-EN）における標準試験法、および、アメリカ合衆国材料試験協会American Society for Testing and Materials（ASTM）の暫定的最終モノグラフTentative Final Monograph（US-TFM）に規定される標準試験法、の両者に準じた試験方法を採用して国際化を図ることを基本的方針とする。ただし手術部位に適用される消毒薬の標準試験法は、CEN標準試験法に規定されておらず、TFM及びASTM標準試験法（ASTM E1173）を参考に本邦での手術野消毒薬の使用状況を考慮し、作成した。

（注）CEN（EU-EN）標準試験法、ASTM（US-TFM）標準試験法に関しては 別表1 – 4 参照

- 標準試験法を適用する生体消毒薬の範囲

ここで提示する日本環境感染学会 生体消毒薬の有効性評価指針：手術野消毒（案）2013を適用する範囲は、生体消毒薬のうち、手術野消毒（カテーテル刺入部位を含む）や注射前の消毒に適用される薬剤の有効性評価である。医療従事者の手指衛生に適用される薬剤の有効性評価については、これまでに日本環境感染学会が提案した日本環境感染学会 生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生 2011（案）を適用するものとする。

- 有効性に関する評価項目･方法・指標、留意事項（概略）

3.1　有効性に関する評価項目・方法・指標

有効性に関する評価項目に関しては、表1．に示すとおり、抗菌スペクトラム、即効性、持続性の3種類に大別される。抗菌スペクトラムは、日本化学療法学会標準試験法、NCCLS（CLSI）評価法、または、CEN 標準試験法に準じて最小発育阻止濃度等を評価する。即効性・持続性評価は、ASTMのUS-TFMがあり、US-TFMに規定される標準試験法に準じた試験方法で評価する。

表1．有効性評価方法

| 評価項目 | 評価方法 | 効果の指標 |
| --- | --- | --- |
| 抗菌スペクトラム | In vitro：日本化学療法学会標準試験法、NCCLS（CLSI）評価法、または、CEN 標準試験法に準じて最小発育阻止濃度等を調べる | MIC等1) |
| 即効性 | In vitroおよびIn vivo： US-TFM、ASTM標準試験法に準じて実施する | log10 reduction |
| 持続性 | In vivo：US-TFM、ASTM標準試験法に準じて実施する | log10 reduction |

3.2　有効性に関する評価についての留意事項

有効性に関する留意事項について以下に記す。

3.2.1　非臨床試験における留意事項

- 被検薬の評価に妥当な菌株（代替株も含む）を選定（標準株、臨床分離株）すること

- 各試験に供する殺菌消毒薬は共通ロットの製品を用いること。ただし、恒常的に同一ロットが提供されることはないため、長期に渡る試験の場合はこの限りでない。

- 臨床使用を想定した動物試験の実施を考慮すること

- 消毒効果に対する素因子の影響（有機物負荷物質）について、適切な評価の実施を考慮すること

- 被験薬の最小発育阻止濃度（MIC）その他の殺滅効果についての情報を示すこと。殺菌消毒薬の効力については、微生物の増殖の有無に関わらず、短時間に微生物を殺菌することが重要であり、抗菌スペクトラムは、最小殺菌濃度（MBC）による評価も妥当である。

- 正確性、完全性・網羅性、保存性を確保するために薬事法に定める信頼性基準適用試験を実施すること

- 川村邦夫．殺菌消毒剤の殺菌効力．新訂版GMP微生物試験法 2000；9：344-5．

3.2.2　臨床試験における留意事項

- 自施設で試験を実施する場合には独立した第三者施設のQA（信頼性保証審査）を受けること

- 統計学的に検討された十分な数の被験者を組み込んだ試験をデザインすること

- 試験結果の均一性を保証するために、試験ごとにリファレンスの薬剤を組み込んだ試験を実施すること

3.2.3　試験計画書及び報告書作成時における留意事項

- 被験薬の特性を反映、考慮して、被験薬の有効性を正しく検証すること

- 被験薬（比較対照薬を含む）の殺菌活性を中和（不活性化）できることを証明すること

- 被験薬の用途に応じた評価をすること

- 負荷物質（有機物）を使用する際は、その種類と添加量の根拠を明らかにしておくこと

- 被験薬適用時間と実験対象となる菌液採取時期は、手術野消毒域は注射部位消毒のそれぞれで目標とする有効性の基準を十分満たすようにすること

- 人為的に細菌を負荷する試験を実施する場合、接種菌量の設定が妥当であること

- 被験薬のロット番号、有効期限などの安定性に関する情報を記録すること

- 結果の統計解析と条件に関する概要を述べること

- 臨床試験の実施方法（概略）

臨床試験は、本邦での手術野消毒薬の使用状況を考慮し、US-TFM、ASTM標準試験法に準じて以下の方法で評価すること。

4.1　対象

健康な成人男性もしくは女性ボランティア

4.2　被検部位

4.2.1　手術野消毒

一般的な手術部位を代表し、乾燥および湿った皮膚の両方の被検部位を含むこと。乾燥皮膚としては腹部、湿った皮膚としては鼠径部が適する。被検部位は、2 log10の細菌減少を示すことを可能にする充分なベースライン細菌数を持つこと。

4.2.2　注射部位消毒

腕（肩から肘まで）または手首下の手後方表面等の乾燥皮膚を使用する。被検部位は1 log10までの細菌減少を示すことを可能にする充分なベースライン細菌数を持つこと。

4.3　被験者の順応

試験に組み込まれる被験者は、試験薬塗布前までの一定期間、以下の遵守事項を守る順応期間を設けること。

- 被験者は、順応及び試験期間中の抗菌剤の使用を避けること。

- 被験者に、非抗菌性の衛生ケア用品のキットを支給し、順応及び試験期間中それのみを使用する。被験者は、試験薬塗布前の24時間はシャワーや入浴をしないこと。ただし清拭はしてもよいが、被験部位は除くこと。

- 被検部位においてスクラブカップの皮膚への密着度を高めるために除毛が必要な場合には、皮膚に生じる擦り傷などが十分に癒えるように試験薬塗布の48時間前までに除毛すること。

- 試験薬塗布前までに鼠径部または腹部からベースライン細菌数の推定値（スクリーニング細菌数）を確認し、細菌減少を示すことを可能にする充分なスクリーニング細菌数を持つ被験者を試験に組み入れること。

4.4　留意事項

- 「ASTM E1173」に従い、サンプリング液、希釈液、培地には被験薬に特異的は不活性化剤を用いること。

- 試験方法をバリデートするため、リファレンスの薬剤（既存の外皮用消毒薬）を組み込んだ試験を実施すること。リファレンスの薬剤は、評価予定の部位において標準的に使用されている薬剤とする。

- 添付文書または被験薬の提示された指示に従って塗布する。リファレンスの薬剤は添付文書に従って使用する。

- 細菌採取はカップスクラブ法で行うこと。滅菌されたスクラブカップをしっかりと皮膚に保持する。2.5mLの減菌されたサンプリング液をスクラブカップに入れ、滅菌されたラバーポリスマンを用いて適度の圧力で1分間皮膚に擦る。サンプリング液を吸引し、滅菌された試験管に入れる。第2のサンプルリング液2.5mLをスクラブカップに入れ、再び1分間ラバーポリスマンで擦る。2回のサンプリング液を回収し、細菌数測定サンプルとする。

- 細菌数測定サンプルは標準的な処理、培養、細菌数測定方法でサンプリング液中の細菌数を測定する。

4.5　試験デザイン

試験薬塗布前までに鼠径部または腹部からベースライン細菌数の推定値（スクリーニング細菌数）を確認する。塗布前の検査（ベースライン細菌数）を行い、試験薬塗布後は、以下の表の調査時期に検査を実施する。試験薬塗布10分後の細菌数の試験薬塗布前（ベースライン細菌数）からの減少量（細菌数減少量）及び塗布6時間後の細菌数を有効性の評価項目とする。

試験薬塗布後の検査項目と調査時期

|  | 検査項目 | 調査時期 |
| --- | --- | --- |
| 手術野消毒 | 細菌数 | ・塗布10分後 ・塗布6時間後 |
| 注射部位消毒 | 細菌数 | ・塗布30秒後 |
| 試験薬塗布後の被験者の管理 被験者は、試験薬塗布後6時間まで試験薬塗布部位に衣服が接触するような姿勢を避けなければならない。試験薬塗布10分後の細菌採取から試験薬塗布６時間後の細菌採取までの間の多少の動きを許容するために、被検部位を滅菌した密閉性の低い包帯などでゆるく被う。 |  |  |

- 有効性に関する指標（判定基準）

試験に組み入れられた被験者の中で充分なベースライン細菌数を持つ被験者において製剤化された薬剤の細菌数減少量が次の通りであれば有効と認められる。

5.1　手術野消毒薬

試験薬塗布10分後の細菌数が、ベースラインから2 log10減少すること。また、塗布6時間後の細菌数が、ベースラインの細菌数を超えないこと1),2)。

- Hibbard JS, Analyses comparing the antimicrobial activity and safety of current antiseptic agents: a review. J Infus Nurs, 2005; 28(3):194-207.

- Seal LA, Paul-Cheadle D, A systems approach to preoperative surgical patient skin preparation. Am J Infect Control, 2004;32(2):57-62.

5.2　注射部位消毒薬

試験薬塗布30秒後の細菌数が、ベースラインから1 log10減少すること。

別表1．　 CEN※1(EU-EN)標準に基づく消毒薬の薬効評価法の分類

CEN (EU-EN)標準試験法にはlog10　reductionの判定基準はなく、対照 (標準製剤)との相対比較評価

| 分類 | 薬効評価法 | 薬効の判定基準 |
| --- | --- | --- |
| 参考：EN1500※2 医療従事者対象の衛生(学)的手指衛生消毒薬 | メーカー推奨量で30ないし60秒間ラビング※3 （対照；3mL，30秒間ラビングを2回） | 即効性（消毒直後）のみ評価 ⇒対照：60%(v/v) イソプロパノールより劣らない |
| 参考：EN1499※2 医療従事者対象の衛生(学)的手指衛生消毒薬 | メーカー推奨量で30ないし60秒間スクラブ※3 （対照；5mL，60秒間スクラブを2回） | 即効性（消毒直後）のみ評価 ⇒対照：非薬用石けんよりも優れる |
| 参考：EN12791※2 手術時手指衛生消毒薬 | メーカー推奨量で最長5分間ラビング※3 （対照；3mLを適宜継ぎ足す，3分間ラビング） | 即効性（消毒直後）：必須 持続効果（3時間）：必須 ⇒対照：60%(v/v) n-プロパノールより劣らない |

※1　CEN; the European Committee for Standardization,

※2　EN; European Norm

※3　使用量およびラビング時間は薬剤によって異なる場合がある

別表2.　ASTM※ (US-TFM) 標準試験法に基づく消毒薬の薬効評価法の分類

| 分類 | 使用場面および目的 |
| --- | --- |
| 参考：ASTM E1174 医療従事者対象の衛生(学)的手指衛生消毒薬 | 医療従事者が、医療現場において、患者との接触前後などに日常繰返し実施する手指衛生（手指通過菌transient skin floraによる交差汚染を防止する目的） |
| 参考：ASTM E1115 手術時手指衛生消毒薬 | 手術前に医療従事者（手術室スタッフ）がおこなう手指衛生（手指常在菌resident skin floraによる手術野汚染を防止する目的） |
| ASTM E1173 手術野消毒薬 | 手術前に患者の皮膚（手術部位・注射部位等）の菌数を減少させるために行う消毒（皮膚常在菌resident skin floraによる手術野汚染を防止する目的） |

※ASTM; American Society for Testing and Materials

別表3．ASTM (US-TFM) 標準試験法に基づく消毒薬の薬効評価法の判定基準

| 参考：衛生(学)的手指衛生消毒薬 ASTM E1174 | 参考：手術時手指衛生消毒薬 ASTM E1115 | 手術野消毒薬 ASTM E1173 |
| --- | --- | --- |
| In Vivo (グローブジュース法) ・ 1回消毒, 5分後： 2 log10 reduction ・ 10回消毒, 5分後： 3 log10 reduction In Vitro : - 抗菌スペクトラム（MIC） - 最小殺菌時間（Time Kill） - 耐性菌出現に関する評価（Point Mutation Assay）※ | In Vivo (グローブジュース法) Day 1: ・消毒1分後 : 1 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない Day 2: ・消毒1分後 : 2 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない Day 5: ・消毒1分後 : 3 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない In Vitro : - 抗菌スペクトラム（MIC） - 最小殺菌時間（Time Kill） - 耐性菌出現に関する評価（Point Mutation Assay）※ | In Vivo (カップスクラブ法) 鼠径部— ・消毒10分後 : 3 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない 腹部 — ・消毒10分後 : 2 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない 前腕部 — ・消毒30秒後 : 1 log10 reduction ・消毒6時間後 : ベースライン菌数を上回らない In Vitro : - 抗菌スペクトラム（MIC） - 最小殺菌時間（Time Kill） - 耐性菌出現に関する評価（Point Mutation Assay）※ |

＊補足説明：“log10 reduction”の用語は、菌数が初発菌数の10分の1に減少する対数減少を示す。

（例えば、1,000,000（106）個のコロニーが1000 （103）に減少した場合には、3 log10 reduction　と表現

※新規成分を含有する場合に要求される項目

別表4．CENおよびASTM標準試験法における消毒薬の薬効評価法と判定基準の比較

※評価対象微生物：細菌のみに注目

| 消毒薬分類 | 薬効評価法 | 薬効の判定基準 (Log10 Reduction) | 菌種 | 菌株番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考： 衛生(学)的手指衛生消毒薬 | CEN (EU-EN) EN 1500 | ・消毒直後：対照薬（60%(v/v) ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）よりも劣らない | Escherichia coli K12 | NCTC 10538 |
|  | CEN (EU-EN) EN 1499 | ・消毒直後：対照薬（非薬用石けん）より優れる | Escherichia coli K12 | NCTC 10538 |
|  | ASTM E1174 | ・1回消毒, 5分後： 2 log10 reduction ・10回消毒, 5分後： 3 log10 reduction | Serratia marcescens | ATCC 14756 |
|  |  |  | Escherichia coli | ATCC 11229 |
| 参考： 手術時手指衛生消毒薬 | CEN (EU-EN) EN 12791 | ・消毒直後および消毒3時間後（持続効果）: 対照薬（60%(v/v) n-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）よりも劣らない | 健常人ボランティアの手指常在菌 |  |
|  | ASTM (US-TFM) E1115 | ・1日目, 消毒1分後： 1 log10 reduction ・2日目, 消毒1分後： 2 log10 reduction ・5日目, 消毒1分後： 3 log10 reduction ※持続効果：消毒6時間後(1, 2, 5日目), ベースライン菌数を上回らない |  |  |
| 手術野消毒薬 | ASTM (US-TFM) E1173 | 鼠径部 — ・消毒10分後 : 3 log10 reduction 腹部 — ・消毒10分後 : 2 log10 reduction 前腕部 — ・消毒30秒後 : 1 log10 reduction ※持続効果（各部位）：消毒6時間後, ベースライン菌数を上回らない | 健常人ボランティアの皮膚常在菌 |  |